建筑节能工程现场检测委托单       　　报告编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 要求检测日期 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 建 设 单 位 |  |  |  |  |  |  | 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 |  |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单栋楼建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 外窗面积/数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  | 必要检测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测依据 |  |
| - 外窗气密性能 - 外窗淋水试验 - 中空玻璃的玻璃厚度及间隔层厚度 - 外门窗镀膜玻璃的膜面位置 |  |  |  |  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗气密性： □JG/T211-2007 外窗淋水试验： □JGJ/T205-2010 中空玻璃的玻璃厚度及间隔层厚度： □DB/T 29-88-2014 外门窗镀膜玻璃的膜面位置： □DB/T 29-88-2014 围护结构传热系数：□JGJ/T132-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 玻璃密封材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 框扇密封材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 玻璃品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镶嵌方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 玻璃厚度及间隔层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镀膜玻璃膜面位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 围护结构传热系数 |  |  |  |  | 节能做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：委托单位在□内打“√”选择检验项目及必要选项。                                                                 电话： 88811989  88811388

相关现场淋水检测信息

| 楼 号 | 单栋楼建筑面积 | 外窗面积/数量 | 楼 号 | 单栋楼建筑面积 | 外窗面积/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测条件：

- 施工现场外窗全部安装完毕并经自检合格后进行委托检测；检测应该在委托方或监理方、施工单位的见证下进行，并对检测过程和结果签认。外窗淋水满足时间规定后，委托方或监理方、施工方与检测方共同对所检位置室内渗漏情况进行观察、记录（影像）及确认。

- 单位工程抽取的样本外窗室内出现渗漏水的，判定该工程水密性能检测不合格，委托方需经对外窗全数普查、渗漏水的部位返工维修后，重新委托进行现场淋水检测直至合格。

- 委托方应提供满足检测要求的水电设施，委托方应安排专门人员和门窗生产厂家配合现场检测，并提供出具报告所需的建筑平立面图、门窗表及详图、外窗的装配图及外窗型材剖视图（节点图）、玻璃品种、厚度及镶嵌方式。